关于排查实验室安全隐患、加强实验室

安全管理工作的通知

各学院（部、中心）：

实验室是开展实验教学、科学研究和技术开发的重要场所。为了确保学校教学、科研工作的顺利进行，避免人身伤害和财产损失，现就排查实验室安全隐患、加强实验室安全管理的有关工作通知如下：

一、适用范围

全校承担教学任务的实验室与功能室（以下简称实验室）。

二、目的意义

通过加强实验室安全管理，进一步完善实验室安全工作体系，健全实验室安全工作各项规章制度，强化实验室安全教育，增强师生安全意识和防范能力，改善实验室环境，消除实验室技术、消防与环境安全隐患，杜绝实验室安全责任事故的发生。

三、组织领导

实验室安全工作实行“谁主管、谁负责”。 学院（部、中心）要加强领导，认真落实实验室安全责任制。

实验室安全隐患排查工作分为两个阶段进行。第一阶段，12月20日至2013年1月5日，学院（部、中心）自查。第二阶段，2013年1月8日至1月14日，学校检查。

四、隐患排查

学院（部、中心）进行全面自查，彻底清查实验室安全隐患，提出隐患整改方案和解决措施，并填写《大连海洋大学实验室安全隐患排查表》（附件1）。内容主要包括以下几个方面：

1．技术安全：清查实验室用电安全、化学危险品安全、生物（特别是病原生物）安全、机械工程安全、放射性和辐射性安全、仪器设备（含特种设备）使用安全、信息安全等7个方面。

2．消防安全：实验室防火安全。

3．环境安全：主要指对可能造成环境污染的废弃物的回收与处置。

《大连海洋大学实验室安全隐患排查表》上报时间为2013年1月5日。

五、建立健全安全管理制度

1．制定安全管理实施细则。各实验室要坚持“安全第一、预防为主”的原则，严格遵守国家和学校各项有关实验室安全的规章制度，根据《大连海洋大学实验安全制度》，结合本实验室的工作实际，制定详细的安全管理实施细则，并严格执行。

2．制定必要的操作规程，并在显著位置张贴。

3．制定实验室安全事故紧急处理与救援预案，应对本实验室可能发生的事故。各实验室的安全事故紧急处理与救援预案应同时在学院（部、中心）和国有资产与实验室管理处备案。

六、加强宣传教育

要经常利用多种宣传教育形式，广泛开展实验安全教育。实验指导教师在实验前必须严格要求学生按照操作规程进行实验，并且使学生了解和掌握事故处理方法。

七、加强安全检查

学院（部、中心）应定期深入实验室进行安全检查，并做好记录。安全检查要认真、细致，发现安全隐患要及时解决，解决不了的要及时上报学校有关部门，并请有关部门协同解决。

请各学院（部、中心）高度重视，结合本单位具体情况，认真贯彻落实。

特此通知。

附件：大连海洋大学实验室安全隐患排查表

国有资产与实验室管理处

2012年12月20日

附件：

大连海洋大学实验室安全隐患排查表

单位名称：                实验室名称：        填表人：

(一）技术安全

1、用电安全（包括：线路有无老化现象、实验室有无超负荷用电情况、电器接地保护情况、电源防水保护情况、是否存在漏电情况、其它可能存在危险的情况）

| 现有情况 |  |
| --- | --- |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 2、危险化学品安全（包括：本实验室使用、保管的危化品明细、是否有专人定期检查、保存情况、实验室通风情况、是否有专用工作服、是否有防护设施、是否制定急处理预案、其他可能存在危险的情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 3、生物，特别是病原生物安全（包括：病原生物种类明细，特别是传染性病原体、实验室内安全防护情况、实验室卫生状况、其他可能存在危险的情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 4、机械工程安全（包括：本实验室可能造成人身伤害的机械设备、其他可能存在危险的设备、是否制定操作规程） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 5、放射性和辐射性安全（包括：本实验室放射性、辐射性物品明细、存放保存情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 6、仪器设备（含特种设备）使用安全（包括：故障仪器、尤其是超龄设备、特种设备情况、是否制定特种设备操作规程、是否有警示标志） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| 7、信息安全（包括：计算机安全操作系统、各种安全协议、安全机制完整情况、其他可能泄露信息情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| （二）消防安全 实验室防火安全（包括：消防器材配备情况、防火通道通畅情况、消防知识教育情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |
| （三）环境安全 危险废弃物回收与处置（包括：实验室排放危废种类明细、危险特性、处理情况） |  |
| 现有情况 |  |
| 存在隐患 |  |
| 解决方案与具体措施 |  |

学院主要领导签字：                 填表日期：           公章：